## Feuil1
Mesurande_EFLM | Mesurande_XR | CVI | CVG | Cva_min | Bias_min | MAU_min | Tea_min | Cva_desirable | Bias_desirable | MAU_desirable | Tea_desirable | Cva_opt | Bias_opt | MAU_opt | Tea_opt | k(MAU) | U_souhaitable_PBQ
Leukocytes | WBC(10^9/L) | 11.1 | 16.9 | 8.325 | 7.5822 | 16.65 | 21.3185 | 5.55 | 5.0548 | 11.1 | 14.2123 | 2.775 | 2.5274 | 5.55 | 7.1062 | 2 | 14.8
Erythrocytes | RBC(10^12/L) | 2.8 | 7 | 2.1 | 2.8272 | 4.2 | 6.2922 | 1.4 | 1.8848 | 2.8 | 4.1948 | 0.7 | 0.9424 | 1.4 | 2.0974 | 2 | 4.6
Red cell distribution wide standard deviation (RDW-SD) | RDW-CV(%) | 1.7 | 4.3 | 1.275 | 1.7339 | 2.55 | 3.8377 | 0.85 | 1.156 | 1.7 | 2.5585 | 0.425 | 0.57798 | 0.85 | 1.2792 | 2 | 2.9
Haemoglobin (Hb) | HGB(g/L) | 2.7 | 6.1 | 2.025 | 2.5016 | 4.05 | 5.8428 | 1.35 | 1.6677 | 2.7 | 3.8952 | 0.675 | 0.83385 | 1.35 | 1.9476 | 2 | 4.3 | CVI | % Within-subject (CVI) estimate
Haematocrit (Hct) | HCT(%) | 2.8 | 5.5 | 2.1 | 2.3144 | 4.2 | 5.7794 | 1.4 | 1.5429 | 2.8 | 3.8529 | 0.7 | 0.77146 | 1.4 | 1.9265 | 2 | 4.2 | CVG | % Between-subject (CVG) estimate
Mean corpuscular haemoglobin (MCH) | MCH(pg) | 0.7 | 4.6 | 0.525 | 1.7449 | 1.05 | 2.6111 | 0.35 | 1.1632 | 0.7 | 1.7407 | 0.175 | 0.58162 | 0.35 | 0.87037 | 2 | 2.5
Mean corpuscular haemoglobin concentration (MCHC) | MCHC(g/dL) | 1 | 1.4 | 0.75 | 0.64517 | 1.5 | 1.8827 | 0.5 | 0.43012 | 1 | 1.2551 | 0.25 | 0.21506 | 0.5 | 0.62756 | 2 | 1.3
Thrombocytes | PLT(10^9/L) | 7.3 | 18.6 | 5.475 | 7.493 | 10.95 | 16.5267 | 3.65 | 4.9953 | 7.3 | 11.0178 | 1.825 | 2.4977 | 3.65 | 5.5089 | 2 | 11.4
Thrombocytes | [PLT-F(10^9/L)] | 7.3 | 18.6 | 5.475 | 7.493 | 10.95 | 16.5267 | 3.65 | 4.9953 | 7.3 | 11.0178 | 1.825 | 2.4977 | 3.65 | 5.5089 | 2 | 11.4
Mean platelet volume (MPV) | MPV(fL) | 2.3 | 7.1 | 1.725 | 2.7987 | 3.45 | 5.645 | 1.15 | 1.8658 | 2.3 | 3.7633 | 0.575 | 0.93291 | 1.15 | 1.8817 | 2 | 4.4
Plateletcrit |  | 6.4 | 13.5 | 4.8 | 5.6026 | 9.6 | 13.5226 | 3.2 | 3.7351 | 6.4 | 9.0151 | 1.6 | 1.8675 | 3.2 | 4.5075 | 2
Platelet distribution wide (PDW) |  | 3.8 | 12.3 | 2.85 | 4.8276 | 5.7 | 9.5301 | 1.9 | 3.2184 | 3.8 | 6.3534 | 0.95 | 1.6092 | 1.9 | 3.1767 | 2
Platelet larger cell ratio (P-LCR) |  | 6.8 | 20.9 | 5.1 | 8.2419 | 10.2 | 16.6569 | 3.4 | 5.4946 | 6.8 | 11.1046 | 1.7 | 2.7473 | 3.4 | 5.5523 | 2
Reticulocytes | RET#(10^9/L) | 9.7 | 27.1 | 7.275 | 10.7939 | 14.55 | 22.7976 | 4.85 | 7.1959 | 9.7 | 15.1984 | 2.425 | 3.598 | 4.85 | 7.5992 | 2
Reticulocyte haemoglobin equivalent (RET-He) | RET-He(pg) | 1.7 | 3.4 | 1.275 | 1.4255 | 2.55 | 3.5292 | 0.85 | 0.95033 | 1.7 | 2.3528 | 0.425 | 0.47516 | 0.85 | 1.1764 | 2
Mean corpuscular volume (MCV) | MCV(fL) | 0.8 | 3.9 | 0.6 | 1.493 | 1.2 | 2.483 | 0.4 | 0.9953 | 0.8 | 1.6553 | 0.2 | 0.49765 | 0.4 | 0.82765 | 2 | 2.1
Lymphocytes | LYMPH#(10^9/L) | 10.5 | 22.8 | 7.875 | 9.4131 | 15.75 | 22.4068 | 5.25 | 6.2754 | 10.5 | 14.9379 | 2.625 | 3.1377 | 5.25 | 7.4689 | 2
Monocytes | MONO#(10^9/L) | 14 | 23 | 10.5 | 10.0972 | 21 | 27.4222 | 7 | 6.7315 | 14 | 18.2815 | 3.5 | 3.3657 | 7 | 9.1407 | 2
Basophils | BASO#(10^9/L) | 12.6 | 28.6 | 9.45 | 11.7197 | 18.9 | 27.3122 | 6.3 | 7.8131 | 12.6 | 18.2081 | 3.15 | 3.9066 | 6.3 | 9.1041 | 2
Eosinophils | EO#(10^9/L) | 15.1 | 67.4 | 11.325 | 25.9015 | 22.65 | 44.5878 | 7.55 | 17.2677 | 15.1 | 29.7252 | 3.775 | 8.6338 | 7.55 | 14.8626 | 2
Neutrophils | NEUT#(10^9/L) | 12.5 | 25.9 | 9.375 | 10.7845 | 18.75 | 26.2532 | 6.25 | 7.1897 | 12.5 | 17.5022 | 3.125 | 3.5948 | 6.25 | 8.7511 | 2