## Feuil1
paramètre | lot_niveau | CV_max_sysmex | CV_max_reco | reco_origine
WBC(10^9/L) | 1101 | 10 | 5.7 | RICOS
WBC(10^9/L) | 1102 | 6.5 | 5.7 | RICOS
WBC(10^9/L) | 1103 | 6.5 | 5.7 | RICOS
RBC(10^12/L) | 1101 | 5 | 1.6 | RICOS
RBC(10^12/L) | 1102 | 5 | 1.6 | RICOS
RBC(10^12/L) | 1103 | 5 | 1.6 | RICOS
HGB(g/L) | 1101 | 4.4 | 1.43 | RICOS
HGB(g/L) | 1102 | 4 | 1.43 | RICOS
HGB(g/L) | 1103 | 4 | 1.43 | RICOS
HCT(%) | 1101 | 10 | 1.35 | RICOS
HCT(%) | 1102 | 3.5 | 1.35 | RICOS
HCT(%) | 1103 | 4.6 | 1.35 | RICOS
MCV(fL) | 1101 | 5 | 1.05 | RICOS
MCV(fL) | 1102 | 5 | 1.05 | RICOS
MCV(fL) | 1103 | 5 | 0.7 | RICOS
MCH(pg) | 1101 | 9 | 0.7 | RICOS
MCH(pg) | 1102 | 8 | 0.7 | RICOS
MCH(pg) | 1103 | 8 | 0.7 | RICOS
MCHC(g/L) | 1101 | 15 | 0.8 | RICOS
MCHC(g/L) | 1102 | 14 | 0.8 | RICOS
MCHC(g/L) | 1103 | 14 | 0.8 | RICOS
PLT(10^9/L) | 1101 | 40 | 6.83 | RICOS
PLT(10^9/L) | 1102 | 15 | 4.55 | RICOS
PLT(10^9/L) | 1103 | 9 | 4.55 | RICOS
[PLT-F(10^9/L)] | 1101 | 40 | 4.55 | RICOS
[PLT-F(10^9/L)] | 1102 | 30 | 4.55 | RICOS
[PLT-F(10^9/L)] | 1103 | 15 | 4.55 | RICOS
IPF(%) | 1101 | 25.9
IPF(%) | 1102 | 25.3
IPF(%) | 1103 | 25.1
IPF#(10^9/L) | 1101 | 95
IPF#(10^9/L) | 1102 | 75
IPF#(10^9/L) | 1103 | 70
[RBC-O(10^12/L)] | 1101 | 10 | 1.6 | RICOS
[RBC-O(10^12/L)] | 1102 | 10 | 1.6 | RICOS
[RBC-O(10^12/L)] | 1103 | 10 | 1.6 | RICOS
[HGB-O(g/dL)] | 1101 |  | 1.43 | RICOS
[HGB-O(g/dL)] | 1102 |  | 1.43 | RICOS
[HGB-O(g/dL)] | 1103 |  | 1.43 | RICOS
MPV(fL) | 1101 | 20 | 2.15 | RICOS
MPV(fL) | 1102 | 9 | 2.15 | RICOS
MPV(fL) | 1103 | 7 | 2.15 | RICOS
RDW-CV(%) | 1101 | 10 | 1.8 | RICOS
RDW-CV(%) | 1102 | 10 | 1.8 | RICOS
RDW-CV(%) | 1103 | 10 | 1.8 | RICOS
RET%(%) | 1101 | 20 | 5.5 | RICOS extrapol
RET%(%) | 1102 | 20 | 5.5 | RICOS extrapol
RET%(%) | 1103 | 35 | 5.5 | RICOS extrapol
RET#(10^9/L) | 1101 | 30 | 5.5 | RICOS
RET#(10^9/L) | 1102 | 30 | 5.5 | RICOS
RET#(10^9/L) | 1103 | 30 | 5.5 | RICOS
IRF(%) | 1101 | 178.2
IRF(%) | 1102 | 139.5
IRF(%) | 1103 | 186.5
RET-He(pg) | 1101 | 10
RET-He(pg) | 1102 | 10
RET-He(pg) | 1103 | 10
RBC-He(pg) | 1101 | 20
RBC-He(pg) | 1102 | 20
RBC-He(pg) | 1103 | 20
R-MFV(fL) | 1101
R-MFV(fL) | 1102
R-MFV(fL) | 1103
NEUT%(%) | 1101 | 20 | 8.55 | RICOS
NEUT%(%) | 1102 | 15 | 8.55 | RICOS
NEUT%(%) | 1103 | 15 | 8.55 | RICOS
NEUT#(10^9/L) | 1101 | 20 | 8.55 | RICOS extrapol
NEUT#(10^9/L) | 1102 | 15 | 8.55 | RICOS extrapol
NEUT#(10^9/L) | 1103 | 15 | 8.55 | RICOS extrapol
EO%(%) | 1101 | 50 | 10.5 | RICOS
EO%(%) | 1102 | 50 | 10.5 | RICOS
EO%(%) | 1103 | 50 | 10.5 | RICOS
EO#(10^9/L) | 1101 | 50 | 10.5 | RICOS extrapol
EO#(10^9/L) | 1102 | 50 | 10.5 | RICOS extrapol
EO#(10^9/L) | 1103 | 50 | 10.5 | RICOS extrapol
BASO%(%) | 1101 | 78 | 14 | RICOS
BASO%(%) | 1102 | 78 | 14 | RICOS
BASO%(%) | 1103 | 78 | 14 | RICOS
BASO#(10^9/L) | 1101 | 78 | 14 | RICOS extrapol
BASO#(10^9/L) | 1102 | 78 | 14 | RICOS extrapol
BASO#(10^9/L) | 1103 | 78 | 14 | RICOS extrapol
LYMPH%(%) | 1101 | 40 | 5.1 | RICOS
LYMPH%(%) | 1102 | 20 | 5.1 | RICOS
LYMPH%(%) | 1103 | 20 | 5.1 | RICOS
LYMPH#(10^9/L) | 1101 | 40 | 5.1 | RICOS extrapol
LYMPH#(10^9/L) | 1102 | 20 | 5.1 | RICOS extrapol
LYMPH#(10^9/L) | 1103 | 20 | 5.1 | RICOS extrapol
MONO%(%) | 1101 | 80 | 8.9 | RICOS
MONO%(%) | 1102 | 60 | 8.9 | RICOS
MONO%(%) | 1103 | 50 | 8.9 | RICOS
MONO#(10^9/L) | 1101 | 80 | 8.9 | RICOS extrapol
MONO#(10^9/L) | 1102 | 60 | 8.9 | RICOS extrapol
MONO#(10^9/L) | 1103 | 50 | 8.9 | RICOS extrapol
IG%(%) | 1101 | 30
IG%(%) | 1102 | 30
IG%(%) | 1103 | 25
IG#(10^9/L) | 1101 | 30
IG#(10^9/L) | 1102 | 30
IG#(10^9/L) | 1103 | 25
NRBC%(%) | 1101 | 50
NRBC%(%) | 1102 | 50
NRBC%(%) | 1103 | 50
NRBC#(10^9/L) | 1101 | 50
NRBC#(10^9/L) | 1102 | 50
NRBC#(10^9/L) | 1103 | 50
LFR(%) | 1101 | 41.4 |  |  | LFR# | 0.8 | RICOS
LFR(%) | 1102 | 44.5 |  |  | LFR# | 0.8 | RICOS
LFR(%) | 1103 | 40.9 |  |  | LFR# | 0.8 | RICOS
MFR(%) | 1101 | 158.2 |  |  | MFR# | 6.5 | RICOS
MFR(%) | 1102 | 123.9 |  |  | MFR# | 6.5 | RICOS
MFR(%) | 1103 | 164.7 |  |  | MFR# | 6.5 | RICOS
HFR(%) | 1101 | 440 |  |  | HFR# | 5 | RICOS
HFR(%) | 1102 | 343.8 |  |  | HFR# | 5 | RICOS
HFR(%) | 1103 | 478.3 |  |  | HFR# | 5 | RICOS
[WBC-D(10^9/L)] | 1101 | 10 | 5.7 | RICOS
[WBC-D(10^9/L)] | 1102 | 6.5 | 5.7 | RICOS
[WBC-D(10^9/L)] | 1103 | 6.5 | 5.7 | RICOS

## TEa RICOS 2022
Hematology Analyte | Sample | Total Allowable Error Goal（TEa%） | TEa Source | Recommended Critical Decision Level
Type
HGB | B | ± 7% | CLIA,WLSH,NYS,AAB,CAP | 1, 45g/L
|  | ± 6% | ESFEQA, Rili-BAEK 2024 | 2, 105g/L
|  | ± 4.6% | MIN SPANISH EQA | 3, 230g/L
|  | ± 4% | CLIA 2025
|  | ± 4 g/L < 100g/L | IQMH*
± 5% > 100 g/L
|  | ± 5 < 100 | RCPA 2024
± 5% > 100
|  | ± 4.19% | BV DES 2014
|  | ± 2.7% | RIQAS SOTA
|  | ± 3.8% | EFLM 2019a, 2019b
|  | ± 3.9% | EFLM 2024 desirable
|  | ± 5.9% | EFLM 2024 minimum
HCT | B | ±6% | CLIA 1992,WLSH,NYS,AAB,CAP | 1, 14%
|  | ±12% | ESFEQA | 2, 33%
|  | ±0.02 L/L < 0.20 L/L | IQMH* | 3, 70%
±7% >0.20 L/L
|  | ±8.5% | MIN SPANISH EQA
|  | ±8.3% | RIQAS SOTA
|  | ±9.0% | Rili-BAEK 2024
|  | ± 0.04 < 0.20 | RCPA 2024
± 20% > 0.2
|  | ±4% | CLIA 2024
|  | ±3.97% | BV DES 2014
|  | ±3.9% | EFLM 2019a, 2024 desirable
|  | ±3.8% | EFLM 2019b
|  | ±5.8% | EFLM 2024 minimum
MCH | B | ± 2.5% | BV DES 2014 | 1, 27pg
|  | ± 4.9% | MIN SPANISH EQA | 2, 34pg
|  | ± 8.3% | RIQAS SOTA
|  | ± 9% | ESFEQA
|  | ± 2 < 20 pg | RCPA 2024
± 10% > 20 pg
|  | ± 1.8% | EFLM 2019a,b 2022
|  | ± 1.7% | EFLM 2024 desirable
|  | ± 2.6% | EFLM 2024 minimum
MCHC | B | ± 2.2% | BV DES 2014 | 1, 320g/L
|  | ± 8.3% | RIQAS SOTA | 2, 360g/L
|  | ± 8.2% | MIN SPANISH EQA
|  | ± 7% | ESFEQA
|  | ± 30 < 300 g/L | RCPA 2024
± 10% > 300 u/L
|  | ± 1.9% | EFLM 2024 minimum
|  | ± 1.2% | EFLM 2019b
|  | ± 1.3% | EFLM 2019a, 2024 desirable
MCV |  | ±2.42% | BV DES 2014 | 1, 80fL
|  | ±7.3% | MIN SPANISH EQA | 2, 100fL
|  | ±8.3% | RIQAS SOTA
|  | ±10% | ESFEQA
|  | ± 5 < 50 | RCPA 2024
± 10% > 50
|  | ±5 fL <50 fL | IQMH*
±5% >50 fL
|  | ±1.78% | EFLM 2019a
|  | ±1.7% | EFLM 2024 desirable
|  | ±2.5% | EFLM 2024 minimum
PLT | B | ±25% | CLIA,CLIA 2025, WLSH,NYS,AAB,CAP | 1, 10*10^9/L
|  | ±13.4% | BV DES 2014 | 2, 50*10^9/L
|  | ±9% (impedance count) | RIQAS SOTA | 3, 100*10^9/L
|  | ±17.8% (optical) |  | 4, 600*10^9/L
|  | ±15% | ESFEQA | 5, 1000*10^9/L
|  | ± 16% | MIN SPANISH EQA
|  | ± 25 < 100 x 109/L | RCPA 2024
± 25% > 100 x 109/L
|  | ±10 x 109/L <20 x 109/L | IQMH*
±15% >20 x 109/L
|  | ±10.3% | EFLM 2019b
|  | ±10.5% | EFLM 2024 desirable
|  | ±15.7% | EFLM 2024 minimum
RBC | B | ±6% | CLIA,WLSH,NYS,AAB,CAP | 1, 3.5*10^12/L
|  | ±4.1% | CLIA 2024, MIN SPANISH EQA | 2, 5.5*10^12/L
|  | ±4.4% | BV DES 2014
|  | ±2.7% (impedance count) | RIQAS SOTA
±4.3% (optical count)
|  | ±0.3*1012/L ≤4*1012/L | ESFEQA
±8% ＞4*1012/L
|  | ± 0.2 < 2.0 | RCPA 2024
± 10% > 2.0
|  | ±0.2 x 1012/L <2.0 x 1012/L | IQMH*
±10% > 2.0 x 1012/L
|  | ± 8.0% | Rili-BAEK 2024
|  | ± 3.9% | EFLM 2019a
|  | ± 4.0% | EFLM 2019b
|  | ± 4.2% | EFLM 2024 desirable
|  | ± 6.3% | EFLM 2024 minimum
WBC | B | ±15% | CLIA,AAB,CAP | 1, 0.5*10^9/L
|  | ±10% | CLIA 2024 | 2, 3*10^9/L
|  | ±10% | MIN SPANISH EQA | 3, 12*10^9/L
|  | ±17.6% | BV DES 2014 | 4, 30*10^9/L
|  | ±6.8% (impedance count) | RIQAS SOTA
±4.9% (optical count)
|  | ±0.7*109/L ≤4*109/L | ESFEQA
±18% ＞4*109/L
|  | ±0.5 x 109/L <5.0 x 109/L | IQMH*
±10% < 5.0 x 109/L
|  | ± 0.5 < 5.0 x 109/L | RCPA 2024
± 10% > 5.0 x 109/L
|  | ±18.0% | Rili-BAEK 2024
|  | ± 13.8% | EFLM 2019a,b
|  | ± 14.3% | EFLM 2024 desirable
|  | ± 21.4% | EFLM 2024 minimum
RDW | B | ±1% | ESFEQA | 1, 15%
|  | ±2.56% | EFLM 2019a
|  | ±2.6% | EFLM 2022
|  | ±3.8% | EFLM 2022 minimum
MPV | B | ± 13% | ESFEQA | 1, 8fL
|  | ±12% | IQMH* | 2, 12.5fL
|  | ± 9% | RIQAS SOTA
|  | ± 5.84% | BV DES 2014
|  | ± 2 < 10 fL | RCPA 2024
± 20% > 10 fL
|  | ± 3.8% | EFLM 2019a
|  | ± 3.5% | EFLM 2019b
|  | ± 3.8% | EFLM 2024 desirable
|  | ± 5.6% | EFLM 2024 minimum
Antithrombin III | P | ± 8.30% | BV DES 2014 | 1, 50%
|  | ± 34% | MIN SPANISH EQA | 2, 75%
|  | ±8%* ≤50% (* % is unit) | ESFEQA
±16%* ＞50% (* % means ratio)
|  | ±16mg/L ≤100mg/L | ESFEQA
±16% ＞100mg/L
|  | ± 4.9% | EFLM 2024 desirable
|  | ± 7.4% | EFLM 2024 minimum
APTT | P | 4.5% | BV DES 2014 | 1, 40s
|  | 15% | CLIA,WLSH,NYS,AAB,CAP | 2, 90s
|  | ± 10 < 40 sec | RCPA 2024
± 25% > 40 sec
|  | 18% | ESFEQA
|  | 18% | Rili-BAEK 2024
|  | 6.4% | EFLM 2024 minimum
|  | 4.2% | EFLM 2024 desirable
D-Dimer | P | 30% | AAB | 1, 1mg/L
|  | ±0.13mg/L ≤1mg/L | ESFEQA
±31% ＞1mg/L
|  | ± 0.5 FEU mg/L < 1.0 FEU mg/L; | ESFEQA
±31% ＞1 FEU mg/L
|  | ± 0.31 FEU mg/L up to 1 FEU mg/L; | RCPA 2024
± 50% ＞1 FEU mg/L
|  | ± 31.7% | EFLM 2024 desirable
|  | ± 47.5% | EFLM 2024 minimum
Fibrinogen | P | 13.6% | BV DES 2014 | 1, 0.3g/L
|  | 20% | CLIA,CLIA 2024, WLSH,NYS,AAB,CAP | 2, 1.0g/L
|  | ± 0.34 g/L ≤ 2g/L | ESFEQA | 3, 5.0g/L
± 17% ＞2g/L
|  | ± 0.20 g/L ≤ 1.0 g/L | RCPA 2024
± 25% ＞1.0 g/L
|  | ± 21% | MIN SPANISH EQA
|  | ± 13.4% | EFLM 2024 desirable
|  | ± 20.1% | EFLM 2024 minimum
Prothrombin Time | P | 5.3% | BV DES 2014 | 1, 15s
|  | 15% | CLIA,CLIA 2024, WLSH,NYS,AAB,CAP | 2, 30s
|  | ±12s ≤50% | ESFEQA
±23% ＞50%
|  | ±12s ≤0.5 | ESFEQA
±23% ＞0.5
|  | ±2.3s ≤10s | ESFEQA
±23% ＞10s
|  | ±2s ≤10s | RCPA 2024
±20% ＞10s
|  | ±23% | Rili-BAEK 2024
|  | ±3.6% | EFLM 2024 desirable
|  | ±5.4% | EFLM 2024 minimum
Prothrombin Time INR | P | ± 3.4% | EFLM 2024 desirable
|  | ± 21% | MIN SPANISH EQA
|  | ± 5.1% | EFLM 2024 minimum
Factor II (F2) |  | ± 7.6% | EFLM 2024 desirable
|  | ± 11.4% | EFLM 2024 minimum
|  | ± 3 ≤ 10 IU/dL | RCPA 2024
± 30% ＞10 IU/dL
Factor V (F5) |  | ± 9.2% | EFLM 2024 desirable
|  | ± 13.8% | EFLM 2024 minimum
|  | ± 37% | MIN SPANISH EQA
|  | ± 3 ≤ 10 IU/dL | RCPA 2024
± 30% ＞10 IU/dL
Factor VII (F7) activity |  | ± 11.7% | EFLM 2024 desirable
|  | ± 17.5% | EFLM 2024 minimum
|  | ± 3 ≤ 10 IU/dL | RCPA 2024
± 30% ＞10 IU/dL
Factor VIII (F8) activity |  | ± 13.2% | EFLM 2024 desirable
|  | ± 19.8% | EFLM 2024 minimum
|  | ± 3 ≤ 10 IU/dL | RCPA 2024
± 30% ＞10 IU/dL
Factor IX (F9) |  | ± 10.1% | EFLM 2024 desirable
|  | ± 15.2% | EFLM 2024 minimum
|  | ± 3 ≤ 10 IU/dL | RCPA 2024
± 30% ＞10 IU/dL
Factor X (F10) |  | ± 8.1% | EFLM 2024 desirable
|  | ± 12.1% | EFLM 2024 minimum
|  | ± 3 ≤ 10 IU/dL | RCPA 2024
± 30% ＞10 IU/dL
Factor XI (F11) |  | ± 7.4% | EFLM 2024 desirable
|  | ± 11.0% | EFLM 2024 minimum
|  | ± 3 ≤ 10 IU/dL | RCPA 2024
± 30% ＞10 IU/dL
Factor XII (F12) |  | ± 9.2% | EFLM 2024 desirable
|  | ± 13.8% | EFLM 2024 minimum
|  | ± 3 ≤ 10 IU/dL | RCPA 2024
± 30% ＞10 IU/dL
Granuloctye count |  | ±0.5 x 109/L < 4.0 x 109/L | IQMH*
±15% > 4.0 x 109/L
|  | ± 1.0 < 10.0 | RCPA 2024
± 10% > 10.0
Lymphocyte count |  | ±0.5 x 109/L < 4.0 x 109/L | IQMH*
±15% > 4.0 x 109/L
|  | ± 19% | MIN SPANISH EQA
|  | ± 2.0 < 10.0 | RCPA 2024
± 20% > 10.0
|  | ±17.6% | BV DES 2014
|  | ±15.19% | EFLM 2019a
|  | ±14.8% | EFLM 2019b
|  | ±15.1% | EFLM 2024 desirable
|  | ±22.7% | EFLM 2024 minimum
Monocyte count |  | ±0.5 x 109/L < 4.0 x 109/L | IQMH*
±15% > 4.0 x 109/L
|  | ± 73% | MIN SPANISH EQA
|  | ± 3.0 < 10.0 | RCPA 2024
± 30% > 10.0
|  | ± 27.9% | BV DES 2014
|  | ± 17.3% | EFLM 2019a
|  | ± 16.2% | EFLM 2019b
|  | ±17.4% | EFLM 2024 desirable
|  | ± 26.2% | EFLM 2024 minimum
Neutrophil count |  | ± 23.35% | BV DES 2014
|  | ± 8.4% | MIN SPANISH EQA
|  | ± 1.0 < 10.0 | RCPA 2024
± 10% > 10.0
|  | ± 18.4% | EFLM 2022
|  | ± 18.6% | EFLM 2019a
|  | ± 17.5% | EFLM 2019b
|  | ±18.7% | EFLM 2024 desirable
|  | ± 28.0% | EFLM 2024 minimum
Eosinophil count |  | ±0.5 x 109/L < 4.0 x 109/L | IQMH*
±15% > 4.0 x 109/L
|  | ± 29% | MIN SPANISH EQA
|  | ± 3.0 < 10.0 | RCPA 2024
± 30% > 10.0
|  | ± 37.1% | BV DES 2014
|  | ± 27.6% | EFLM 2019a
|  | ± 28.3% | EFLM 2019b
|  | ± 42.6% | EFLM 2024 minimum
|  | ± 28.4% | EFLM 2024 desirable
Basophil count |  | ± 0.5 x 109/L < 4.0 x 109/L | IQMH*
± 15% > 4.0 x 109/L
|  | ± 100% | MIN SPANISH EQA
|  | ± 3.0 < 10.0 | RCPA 2024
± 30% > 10.0
|  | ± 38.5% | BV DES 2014
|  | ± 16.9% | EFLM 2019a
|  | ± 16.2% | EFLM 2019b
|  | ± 17.9% | EFLM 2024 desirable
|  | ± 26.8% | EFLM 2024 minimum
(automated) |  | ± 33% (instrument group mean) | IQMH*
Reticulocyte count |  | ± 32%(%); ± 33%( x 109/L) | MIN SPANISH EQA
|  | ± 16.5% | BV DES 2014
|  | ± 14.2% | EFLM 2019a
|  | ± 15.2% | EFLM 2024 desirable, 2019b
|  | ± 22.8% | EFLM 2024 minimum